Информация о системах

инженерно-технического обеспечения,

входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах,

управление которыми осуществляет ООО «Арх-Строй Союз»

| Наименование системы | Характеристика системы | Адрес: ул.Пионерская, д.14 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Параметры |
| Система отопления | Тип | Центральное |
|  | Длина трубопроводов, м | 10655 |
|  | Количество точек ввода | 1 |
|  | Количество узлов управления | 7 |
|  | Количество общедомовых приборов учета | 1 |
| Система горячего водоснабжения | Тип | Автономное |
|  | Длина трубопроводов, м | 1534 |
|  | Количество точек ввода | 0 |
|  | Количество узлов управления | 1 |
|  | Количество общедомовых приборов учета | 1 |
| Система холодного водоснабжения | Тип | центральная |
|  | Длина трубопроводов, м | 1565 |
|  | Количество точек ввода | 1 |
|  | Количество узлов управления | 0 |
|  | Количество общедомовых приборов учета | 1 |
| Система водоотведения | Тип | Центральная |
|  | Длина трубопроводов, м | 852 |
| Систем электроснабжения | Тип | Центральная |
|  | Длина сетей в местах общего пользования, м | 48715 |
|  | Количество точек ввода | 8 |
|  | Количество общедомовых приборов учета | 12 |
| Индивидуальный тепловой пункт | Диаметр теплового ввода, мм | 159 |
|  | Схема подключения отопления | Закрытая, независимая |
|  | Схема подключения горячего водоснабжения | Двухступенчатая, смешанная |
|  | Температурный график ввода теплосети | 130-70 |
|  | Температурный график отопления | 105-70 |
| Лифты | Количество остановок | 17 |
|  | Количество пассажирских лифтов (грузоподъемность 400 кг) | 7 |
|  | Количество грузо-пассажирских лифтов (грузоподъемность 630 кг) | 7 |